## Proposal
Наименование юридического лица
Реквизиты
Контактные данные
type | model | Quantity | Цена за ед., BYN, без. уч. НДС
Real Tilt Electronic Adjuster RTAA | RCU (Kathrein, Comba) | 30
Power rectifier Emerson | R48-1800A¦R48-2000e | 40
Control unit Emerson | M800D | 10
Power rectifier Delta | ESR-48/40A | 10
Control unit Delta | CSU5 | 10
Power rectifier IMPS70000 Swichtec | APR48 | 150
Power rectifier PTC 101 / 05 / 002 | NPR48 | 10
Powerware Supervisory Module | SM-40 | 10
Inverter | ИТ-0,3-48 | 50
Baseband Processing Board (BPC, BPKe, BPKd) | BPC ZXSDR 8800 | 15
Control and Clock Module (CC, CC2) | ZXSDR 8800 CC | 7
Repiter, Modem-Kit MC35 MR*18 | MC35 MR*18 Andrew | 10
Плата управления внутренним блоком кондиционера | Mitsubishi | 15
Плата управления внешним блоком кондиционера | Mitsubishi | 15
Радиоблок ODU платформы RTN620¦RTN950 | ODU Optix Huawei | 15
Плата модема IFU2 и ISM6 платформы RTN950 | IFU2\ISM6 Huawei | 5
Интерфейсная плата EMS6/EGS4/EM6F платформы RTN620¦RTN950 | EMS6\EGS4\EM6F Huawei | 15
Блок вентилятора платформы RTN620¦RTN950 | FAN Huawei | 10
Блок управления питания PMU системы питания АРМ30 | APMU Huawei | 10
Блок управления климата TCU системы питания АРМ30 | AFMU Huawei | 15
Выпрямитель PSU системы питания АРМ30 | PSU Huawei | 5
Условия оплаты
Срок исполнения заявки

## Techn. req.
Наименование юридического лица/Name of Vendor
# | Требование/Requirement | Для заполнения/To fill in | Соответствие требованиям (поставить напротив каждой строки степень готовности)/Compliance with requirements (put the degree of readiness against each line)
|  |  | Полностью соответствует/ Fully compliant | Частично соответствует (с комментариями)/"Partially compliant (with comments)" | Не соответствует (с комментариями)/"Not in compliance (with comments)"
1 | Наличие подготовленных и аттестованных специалистов/Availability of trained and certified specialists; | указать кол-во/specify the number
2 | Опыт работы по ремонту телекоммуникационного оборудования/Experience in repair of telecommunication equipment | указать компании, с которыми ранее работали/specify the companies with which they have worked previously
3 | Наличие ремонтной и технической базы/Availability of repair and technical base | указать перчень оборудования/specify list of equipment
4 | Наличие складов с отсутствием вредных факторов (пыль, влажность, перепады температуры, др.) для временного хранения оборудования/Availability of warehouses without harmful factors (dust, humidity, temperature fluctuations, etc.) for temporary storage of equipment. | указать адрес, и метраж оборудования/specify address, and floor area of equipment
5 | Наличие стенда для проверки работоспособности оборудования/The availability of a stand to test the performance of equipment. | указать наименование/specify the name
6 | Необходимые для ремонта запчасти, детали, расходные материалы Исполнитель приобретает самостоятельно/Spare parts, components and consumables required for repair can be bought by the contractor himself.
7 | Диагностика переданного в ремонт оборудования производится бесплатно/Diagnostics of the repaired equipment is free of charge;
8 | Перед выполнением ремонта, сумма ремонта должна согласовываться с Заказчиком/Before the repair, the repair costs have to be agreed upon with the client;
9 | Сроки выполнение ремонтных работ не должны превышать 30 календарных дней/The deadline for repair is not longer than 30 calendar days;
10 | Исполнитель обязан вернуть отремонтированное оборудование не позднее 5 рабочих дней с момента окончания ремонта (или в иные сроки, согласованные с Заказчиком)/The contractor has to return the repaired machine within 5 working days (or such other period as agreed with the client);
11 | В случае невозможности отремонтировать оборудование (не ремонтопригодность) Исполнитель предоставляет соответствующий акт и возвращает данное оборудование Заказчику в том виде и комплекте, в котором ему передавалось; Приемлем вариант замены Исполнителем на аналогичное по типу, модели в исправном состоянии и с другим серийным номером/In case the equipment cannot be repaired (not repairable), the contractor will issue a certificate and return the appliance to the client in the original condition and set as delivered.
12 | Стоимость ремонта оборудования не должна превышать стоимость такого же б/у оборудования при покупке на вторичном рынке/The cost of repair shall not exceed the cost of the same second-hand machine if purchased on the secondary market;
13 | Передача оборудования исполнителю и обратно Заказчику осуществляется по ТТН или акту приемо-передачи/Transfer of the equipment to the contractor and back to the Customer shall be carried out according to the consignment note or the acceptance certificate;
14 | Выполненные работы исполнителем оформляются актом выполненных работ, подписанные односторонне или обеими сторонами/The work carried out by the contractor shall be formalised by a act signing unilaterally or by both parties;
15 | Гарантия на отремонтированное оборудование должна составлять не менее 6 месяцев. В случае наступления гарантийного случая, Исполнитель производит повторный ремонт за свой счет/The warranty for the repaired equipment shall be at least 6 months. In case of a warranty claim the contractor shall repair the unit at his own cost;
16 | В случае порчи исполнителем переданного оборудования в ремонт, Исполнитель обязуется заменить его на аналогичное по типу, модели по стоимости б/у оборудования на вторичном рынке/In case the Vendor damages the handed over equipment for repair, the Executor is obliged to replace it with a similar type, model and cost of second hand equipment in the secondary market;
17 | Готовность диагностировать и ремонтировать указанные в ТЗ системы и оборудование/Readiness to diagnose and repair the systems and equipment specified in the TR:
1. Оборудование базовой станции стандарта GSM и UMTS (ZTE): платы управления, процессинговые платы/GSM and UMTS (ZTE) base station equipment: control boards, processing boards;
2. RCU блоки (Katrein, Comba), иное/RCU units (Katrein, Comba), other;
3. Усилительное оборудование (репитер) Andrew: радиоблоки, платы управления, модемы, блоки питания/Andrew amplifying equipment (repeater): radio units, control boards, modems, power supply units;
4. Оборудование транспортной IP сети (ZTE, Huawei, cisco): платы управления, процессинговые платы, интерфейсные платы, блоки питания/transport IP network equipment (ZTE, Huawei, cisco): control boards, processing boards, interface boards, power supplies;
5. Оборудование систем питания, (Switchtek, Delta, Emerson, ZTE): платы управления, выпрямители, ЖК-экраны, стойки систем питания в сборе; инвертера, ИБП, блоки питания/Power system equipment, (Switchtek, Delta, Emerson, ZTE): control boards, rectifiers, LCD screens, power system racks assembled; inverters, UPS, power supplies;