Уважаемые партнеры!

ЗАО «БеСТ» (в рамках процедуры запроса коммерческих предложений) просит предоставить Ваше коммерческое предложение на техническую модернизацию существующих сайтов:

– 3308 н.п. Терюха, Гомельский р-н Гом.обл.,

– 3332 н.п. Уборок, Гомельский р-н Гом.обл.,

– 3364 г. Добруш, ул. Комарова, 5 Гом.обл.,

– 3401 н.п. Тереховка, ул. Ленина, 1а Добрушского р-на Гом.обл.,

– 3413 н.п. Селище 2, Добрушского р-на Гом.обл.,

– 3560 н.п. Марковичи, Гомельского р-на Гом.обл.

1. Запроектированные объекты относятся к классу сложности **К-5**.
2. Нормативная продолжительность строительства в соответствии с ПОС – 5 месяцев
3. Сроки проведения работ для договора с Подрядчиком – 2 месяца,
4. В части отчисления 1% в фонд развития строительной отрасли в соответствии с указом Президента РБ №259 от 06.07.2021г.: отчисления – **требуются**.
5. Проект со сметами и фото фактической обстановки расположены по ссылке:

<https://drive.google.com/drive/folders/13CkUUBGKPNnu43PgRPDwtJlixLyrRi6U?usp=sharing>

1. Ниже, справочно, приведён объём на выполняемые работы.

Все работы выполнить согласно ПСД.

Все материалы указанные в ПСД закупает Подрядчик, кроме технологического оборудования.

**Подрядчик выполняет:**

– общестроительные работы (материалы и оборудование Подрядчика) (раздел проекта АС);

– вид антикоррозионной защиты металла выполнить методом горячего цинкования – требуется;

**– 3308 н.п. Терюха, Гомельский р-н Гом.обл.,**

|  |  |
| --- | --- |
| 3308 | Трубостойка 1,0м – 1шт.Противоветровой упор 1,0м – 1шт. |

**– 3332 н.п. Уборок, Гомельский р-н Гом.обл.,**

|  |  |
| --- | --- |
| 3332 | Трубостойка 2,5м – 1шт. Противоветровой упор 1,0м – 1шт. |

**– 3364 г. Добруш, ул. Комарова, 5 Гомельская область,**

|  |  |
| --- | --- |
| 3364 | Трубостойка 1,0м – 1шт.Противоветровой упор 1,0м – 1шт.Антискрут на мачтуЗамена верхнего яруса оттяжек |

**– 3401 н.п. Тереховка, ул. Ленина, 1а Добрушского р-на Гомельской обл.,**

|  |  |
| --- | --- |
| 3401 | Восстановление оголовков – 4шт.Противоветровой упор 1,0м – 1шт. |

**– 3413 н.п. Селище 2, Добрушского р-на Гомельской обл.,**

|  |  |
| --- | --- |
| 3413 | Противоветровой упор 2,0м – 2шт.Антискрут на мачту |

**– 3560 н.п. Марковичи, Гомельского р-на Гом.обл.**

|  |  |
| --- | --- |
| 3560 | Противоветровой упор 1,0м – 2шт. |

**Легализация СМР:**

                  – подрядчик предоставляет документы по каждому объекту отдельно:

          – гарантийный паспорт на объект;

          – справку об отсутствии претензий от собственника здания;

          – исполнительную документацию по объекту;

          – фотоотчёт о выполненных работах.

**ЗАО «БеСТ» выполняет:**

– демонтаж, монтаж, пусконаладка технологического оборудования (по разделам проекта РС, СД);

**7. Требования по предоставлению коммерческого предложения:**

**- коммерческое предложение предоставить в форме эксель во вложении (Таблица для КП);**

**- cтоимость в бел. руб. без учета НДС;**

**- в т.ч. указать стоимость материалов в бел. руб. без. уч. НДС (указать наименования основных материалов, кол-во, стоимость);**

**- условия оплаты;**

**- сроки выполнения работ;**

**8. Контактные лица:**

**По техническим вопросам - Голубев Андрей +375 (25) 909 07 10.**

По коммерческим вопросам – Пракапович Анна, тел. +375 (25) 909 10 21.

 **Ждем ваше предложение в срок по 07.02.2023 включительно** на адрес электронной почты tender@life.com.by.

Плюс просьба заполнить форму контрагента «*Potential supplier form* к Вашему коммерческому предложению».  В случае если Вы уже заполняли эту форму ранее, просьба сообщить об этом, повторно подавать не нужно.

С уважением,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| life4g_logo_new | **Tender**[life.com.by](http://www.life.com.by/) |  |

**Направляя коммерческое предложение для участия в закупке потенциальный контрагент подтверждает, что ознакомлен с политикой "По борьбе со взяточничеством и коррупцией" группы компаний Turkcell, дочерним предприятием которой является ЗАО "БеСТ», принимает и соглашается с ее принципами.**

**Политика размещена на сайте** [**www.life.com.by**](http://www.life.com.by)