Договор с 01.07.2023 до 30.06.2024г. на проведение комплекса работ по техническому обслуживанию электроустановок 0,4кВ, 10кВ ЗАО «БеСТ», проведению электрофизических измерений на объектах сети ЗАО «БеСТ», выполнению аварийно-восстановительных работ 0,23/0,4/6/10кВ.

Высоковольтные установки:

- предгрозовой осмотр электроустановок: 15.03.2024-01.06.2024г.

- техническое обслуживание электроустановок:

 начало выполнения работ – 01.09.2023 – 15.11.2023г.

Выполнении ЭФИ – до 31.12.2023 г.

Количество сайтов и объем работ – во вложенных файлах.

Требования к организации:

-организация с квалифицированным электротехническим персоналом (предоставить информацию), знанием схем и структур электроснабжения операторов сотовой связи (предоставить отзывы и рекомендации);

- опыт работы в действующих электроустановках не менее 3 лет (предоставить отзывы и рекомендации);

- опыт работы с электросетями на территории РБ;

- оперативность (выполнение АВР на узловых объектах в течении 1 суток), наличие необходимого объема ЗИП, транспортных средств (предоставить информацию);

- строгое соблюдение требований ОТ, наличие СИЗ (предоставить перечень СИЗ в соответствии с ТКП, копии протоколов испытаний).

Краткая информация:

|  |  |
| --- | --- |
| К-во объектов под обслуживание | 2321 |
| в т.ч.: |  |
| базовая станция | 2257 |
| коммутатор | 7 |
| репитер | 22 |
| центр продаж | 5 |
| офис | 1 |
| метро | 29 |
| Количество объектов 10кВ | 289 |
| Количество плановых ЭФИ | 254 |
| в т.ч.: |  |
| Низковольтные | 248 |
| Высоковольтные | 4 |
| Комплектные (низковольтные+высоковольтные) | 2 |