**Общие требования**

1. Наличие сотрудников с группой по электробезопасности не ниже 3-й;
2. Опыт работы в действующих электроустановках не менее 2-х лет;
3. Опыт проведения ремонтных работ на действующих объектах связи;
4. Опыт работы с операторами связи не менее одного года;
5. Наличие квалифицированного персонала в штате для проведения высотных работ;
6. Наличие необходимого оборудования (материалов) – сертифицированного и отвечающего требованиям законодательства. Наличие СИЗ, оснастки и инструментов для проведения работ (СИЗ: поверенный / испытанный);
7. Наличие складских помещений для хранения оборудования и материалов выданных для производства работ;
8. Наличие в собственности транспортных средств.
9. Наличие сотрудников резидентов РБ для работ на режимных объектах.

**Требования к подрядчику по общестроительной части:**

1. Требуется наличие Аттестата:

– Подрядчика 3-го класса сложности на общестроительные работы;

1. Наличие аттестата или сертификатов на право производства:

– кровельных работ,

– монтажу металлоконструкций,

– устройство антикоррозийных покрытий,

– отделочных работ;

1. Наличие персонала с опытом использования геодезических приборов, **навыком выполнения юстировки теодолита**, обязателен опыт выверки вертикальности мачт связи;
2. Наличие спец. инструмента и оборудования:

– теодолит с точностью угловых измерений не менее 5”,

– измеритель натяжения троса от 0 до 3 т.

**Требования к подрядчику по кондиционированию:**

1. Опыт монтажа, диагностики, обслуживания и ремонта бытовых кондиционеров не менее одного года;

**Требования к подрядчику по охранно-пожарной сигнализации:**

1. Наличие лицензии на монтаж, наладку и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией;
2. Опыт ремонта систем пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и эвакуации не менее одного года;

**Требования к подрядчику по телекоммуникационному оборудованию:**

1. Опыт работы с оборудованием сотовой связи (АФУ, РРЛ, БТС, системы питания (в т.ч. АКБ)) не менее одного года;

**Требования к подрядчику по электроустановкам:**

1. Организация с квалифицированным электротехническим персоналом, знанием схем и структур электроснабжения операторов сотовой связи;
2. Опыт работы с электросетями (РЭС'ами) на территории РБ;
3. Наличие СИЗ для работ в электроустановках (предоставить копии протоколов испытаний).